## Hoja1
RESISTIVIDAD GRUPO A | Arreglo Schlumberger
2014-09-22
Coordenadas: | 5º0'49''N 74º53'27''W
L= distancia total
x= distancia entre la mitad de los electrodos fuente a la mitad de los electrodos receptores
d= distancia entre electrodos receptores
1º INTENTO
I(mA) | V(mV) | x(m) | Comentarios | L= 60m
50.8 | 483.1 | 28 | En este intento el voltimetro no se encontraba calibrado, por tanto no lograba estabilizarse y las mediciones fueron descartadas. | d= 2m
51 | 242.1 | 26
51 | 166.1 | 24
51 | 54.2 | 22
51 | 27.2 | 20
51 | 29 | 18
2º INTENTO
I(mA) | V(mV) | L(m) | Comentarios
0.06 | 511.4 | 4 | En este intento tanto el voltimetro como el amperimetro estaban descalibrados y se descartaron las mediciones. | x=0
0.07 | 303 | 6
0.07 | 236.1 | 8
3º INTENTO | Chequeo
I(mA) | V(mV) | L(m) | Comentarios | x=0
84.3 | 585.9 | 4 | Este intento se hizo para realizar un chequeo del correcto funcionamiento de las fuentes y receptores tanto de corriente como de voltaje. Por la configuración que teníamos, se esperaba que el voltaje decreciera y la corriente aumentara. Sin embargo, sólo se vieron los resultados esperados para el voltaje, los valores de corriente no mostraron un patrón especifico ni de crecimiento ni de decrecimiento. | d= 2m
47.6 | 256.6 | 6
61.9 | 230.4 | 8
46.4 | 199.7 | 10
53.1 | 195 | 12
67.3 | 193.7 | 14
44 | 184.2 | 16
33.3 | 180.3 | 18
41 | 180 | 20
47 | 179.4 | 22
35 | 176.9 | 24
56.2 | 178.4 | 26
28.7 | 173.1 | 28
40.4 | 173.1 | 30
22 | 170.7 | 32
25.7 | 169.6 | 34
22.3 | 168.6 | 36
36.5 | 169.1 | 38
33.1 | 169.2 | 40
38.5 | 168.5 | 42
36.6 | 168.1 | 44
66.8 | 169.2 | 46
44.4 | 168 | 48
52.9 | 168 | 50
4º INTENTO | Schlumberger vertical profiling
I(mA) | V(mV) | d(m) | Comentarios | x=0m
53.2 | 164 | 2 | El objetivo era realizar vertical profiling por medio del arreglo de Schlumberger, aquí el patron de descarga del capacitor (decrecimiento en la corriente) se mostró claramente, y los valores de voltaje mostraron un crecimiento aunque no constante. Una de las fuentes de error en este caso fue haber realizado muchas medidas previas en el mismo punto, por lo tanto se corrieron un poco los electrodos del punto que se esperaba para tomar los datos en una parte fresca. | L=50m
52.9 | 12 | 4
51.7 | 24 | 6
49.6 | 6.1 | 8
46.2 | 26.3 | 10
47.2 | 23.5 | 12
47.1 | 35.3 | 14
47.4 | 55.3 | 16
47.5 | 56.2 | 18
47.7 | 4.5 | 20
48.4 | 21.2 | 40